## Slide 1: 第18章 直流稳压电源
18.2 滤波器
18.3 直流稳压电源
18.1 整流电路

## Slide 2
本章重点：
单相整流电路和滤波电路的工作原理;
2. 稳压管稳压电路和串联型稳压电路工作原理;
3. 集成稳压电路的性能及应用。
第18章 直流稳压电源

## Slide 3: 第18章 直流稳压电源
小功率直流稳压电源的组成
功能：把交流电压变成稳定的大小合适 的直流电压

## Slide 4: 18.1 整流电路
整流电路的作用:
将交流电压转变为脉动的直流电压。
常见的整流电路：
半波、全波、桥式和倍压整流; 单相和三相整流等。
分析时可把二极管当作理想元件处理：
二极管的正向导通电阻为零，反向电阻为无穷大。
整流原理：
利用二极管的单向导电性
下面重点分析半波和桥式整流、滤波电路

## Slide 5: 18.1.1 单相半波整流电路
2. 工作原理
uD
O
Va > Vb，二极管D导通；
3. 工作波形
1. 电路结构
u
t
O
uo
O
u 正半周

－

－

## Slide 6
u
t
O
uD
O
2. 工作原理
Va>Vb，二极管D导通；
1. 电路结构
uo
O
u 正半周
3. 工作波形
Va< Vb，二极管D 截止。
u 负半周

－
18.1.1 单相半波整流电路

## Slide 7
4. 参数计算
(1) 整流电压平均值 Uo
(2) 整流电流平均值 Io
(3) 流过每管电流平均值 ID
(4) 每管承受的最高反向电压 URM
(5) 变压器副边电流有效值 I

## Slide 8
5. 整流二极管的选择
平均电流 ID 与最高反向电压 UDRM 是选择整流二极管的主要依据。
选管时应满足：
IOM  ID ， URWM  URM
优点：结构简单，使用的元件少。
缺点：只利用了电源的半个周期，所以电源利用率低,输出的直流成分比较低；输出波形的脉动大; 变压器电流含有直流成分，容易饱和。故半波整流只用在要求不高，输出电流较小的场合。

## Slide 9: 18.1.2 单相桥式整流电路
2. 工作原理
Va>Vb，二极管 D1、 D3 导通， D2、 D4 截止 。
3. 工作波形
uD2uD4
1. 电路结构

－
uo
uD
t
t

－
u
u 正半周

## Slide 10: 18.1.2 单相桥式整流电路
2. 工作原理
3. 工作波形
uD2uD4
1. 电路结构
Va<Vb, 二极管D2、D4
导通， D1、D3 截止 。
uo
uD
t
t
uD1uD3

－

－
u
u 负半周

## Slide 11
4. 参数计算
(1) 整流电压平均值 Uo
(2) 整流电流平均值 Io
(3) 流过每管电流平均值 ID
(4) 每管承受的最高反向电压 URM
(5) 变压器副边电流有效值 I

## Slide 12
(1) 输出直流电压高；
(2) 脉动较小；
(3) 二极管承受的最大反向电压较低；
(4) 电源变压器得到充分利用。
目前，半导体器件厂已将整流二极管封装在一起，制成单相及三相整流桥模块，这些模块只有输入交流和输出直流引线。减少接线，提高了可靠性，使用起来非常方便。
桥式整流电路的优点：

## Slide 13: 18.1.2 单相桥式整流电路
单相桥式整流电路的几种形式

## Slide 14
解：变压器副边电压有效值
例1：单相桥式整流电路，已知交流电网电压为 220V，负载电阻 RL = 50, 负载电压Uo=100V, 试求变压器的变比和容量, 并选择二极管。
流过每只二极管电流平均值
每只二极管承受的最高反向电压
整流电流的平均值
考虑到变压器副绕组及二极管上的压降，变压器副边电压一般应高出 5%~10%，即取
U = 1.1  111  122 V

## Slide 15
I = 1.11 Io= 2  1.11 = 2. 2 A
变压器副边电流有效值
变压器容量 S = U I = 122  2.2 = 207. 8 V A
变压器副边电压 U  122 V
可选用二极管2CZ11C，其最大整流电流为1A，反向工作峰值电压为300V。
例1：单相桥式整流电路，已知交流电网电压为 220V，负载电阻 RL = 50，负载电压Uo=100V，试求变压器的变比和容量, 并选择二极管。

## Slide 16: 例2：
试分析图示桥式整流电路中的二极管D2 或D4 断开时负载电压的波形。如果D2 或D4 接反，后果如何？如果D2 或D4因击穿或烧坏而短路，后果又如何？
解：当 D2或 D4断开后
电路为单相半波整流电路。正半周时，D1 和 D3导通，负载中有电流过，负载电压uo=u；负半周时，D1和D3截止, 负载中无电流通过, 负载两端无电压， uo =0。

## Slide 17
如果D2或D4接反
则正半周时，二极管D1、D4或D2、D3导通，电流经D1、D4或D2、D3而造成电源短路，电流很大，因此变压器及D1、D4或D2、D3将被烧坏。
如果D2或D4因击穿烧坏而短路
则正半周时，情况与D2或D4接反类似，电源及D1或D3也将因电流过大而烧坏。

## Slide 18: 18.1.3 三相桥式整流电路
2. 工作原理
在每一瞬间
共阴极组中阳极电位最高的二极管导通；
共阳极组中阴极电位最低的二极管导通。
1. 电路
三相变压器原绕组接成三角形，副绕组接成星形
共阳极组
共阴极组

## Slide 19
在 t1 ~ t2 期间
共阴极组中a点电位最高，D1 导通；
共阳极组中b点电位最低，D4 导通。
负载两端的电压为线电压uab。
负载电压
2. 工作原理
变压器副边电压
uo
o
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9

## Slide 20
在 t2 ~ t3 期间
共阴极组中a点电位最高，D1 导通；
共阳极组中c点电位最低，D6 导通。
负载两端的电压为线电压uaC。
负载电压
2. 工作原理
变压器副边电压
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
uo
o

## Slide 21
在 t3 ~ t4 期间
共阴极组中b点电位最高，D3 导通；
共阳极组中c点电位最低，D6 导通。
负载两端的电压为线电压ubC。
负载电压
2. 工作原理
变压器副边电压
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
uo
o

## Slide 22
在 t4 ~ t5 期间
共阴极组中b点电位最高，D3 导通；
共阳极组中a点电位最低，D2 导通。
负载两端的电压为线电压uba。
负载电压
2. 工作原理
变压器副边电压
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
uo
o

## Slide 23
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
uo
o
2. 工作原理
结论：
在一个周期中，每个二极管只有三分之一的时间导通（导通角为120°）。
变压器副边电压
负载电压
负载两端的电压为线电压。

## Slide 24: 3. 参数计算
(1) 整流电压平均值 Uo
(2) 整流电流平均值 Io
(3) 流过每管电流平均值 ID
(4) 每管承受的最高反向电压 URM

## Slide 25: 18.2 滤波器
交流电压经整流电路整流后输出的是脉动直流，其中既有直流成份又有交流成份。
滤波原理：滤波电路利用储能元件电容两端的电压(或通过电感中的电流)不能突变的特性, 滤掉整流电路输出电压中的交流成份，保留其直流成份，达到平滑输出电压波形的目的。
方法: 将电容与负载 RL并联(或将电感与负载 RL串联)。

## Slide 26
+
C
ic
i
= uC
18.2.1 电容滤波器( C 滤波器)
2. 工作原理
u >uC时，二极管导通, 电源在给负载RL供电的同时也给电容充电， uC 增加，uo= uC 。
u <uC时，二极管截止，电容通过负载RL 放电，uC按指数规律下降， uo= uC 。
3. 工作波形
二极管承受的最高反向电压为 。
1. 电路结构

## Slide 27
4. 电容滤波电路的特点
(T — 电源电压的周期)
(1) 输出电压的脉动程度与平均值 Uo 与放电时间常数
RLC有关。
RLC 越大 电容器放电越慢输出电压的平均值Uo 越大，波形越平滑。
近似估算取： Uo = 1. 2 U ( 桥式、全波）
Uo = 1. 0 U （半波）
当负载RL 开路时，UO 
为了得到比较平直的输出电压

## Slide 28
(2) 外特性曲线
有电容滤波
1.4U
无电容滤波
0.45U
Uo
o
IO
结论
采用电容滤波时，输出电压受负载变化影响较大，即带负载能力较差。
因此电容滤波适合于要求输出电压较高、负载电流较小且负载变化较小的场合。
(3) 流过二极管的瞬时电流很大
选管时一般取：
IOM =2 ID
RLC 越大ＵO 越高，IO 越大整流二极管导通时间越短 iD 的峰值电流越大。
uo
t
O
iD
t
O

## Slide 29: 例：
有一单相桥式整流滤波电路，已知交流电源频率 f = 50Hz，负载电阻 RL = 200，要求直流输出电压Uo=30V，选择整流二极管及滤波电容器。
流过二极管的电流
二极管承受的最高反向电压
变压器副边电压的有效值
解：1. 选择整流二极管
IOM =100mA URWM =50V
可选用二极管2CZ52B

## Slide 30
例：有一单相桥式整流滤波电路，已知交流电源频率 f= 50Hz，负载电阻 RL= 200，要求直流输出电压Uo= 30V，选择整流二极管及滤波电容器。
取 RLC = 5  T/2
已知 RL = 50 
2. 选择滤波电容器
可选用C = 250 F，耐压为 50 V 的极性电容器
解：

## Slide 31
18.2.2 电感电容滤波器( LC 滤波器)
1. 电路结构
2. 滤波原理
对直流分量: XL= 0,L 相当于短路,电压大部分降在 RL上。对谐波分量: f 越高,XL 越大,电压大部分降在 L上。因此,在负载上得到比较平滑的直流电压。
当流过电感的电流发生变化时，线圈中产生自感电势阻碍电流的变化, 使负载电流和电压的脉动减小。
LC 滤波适合于电流较大、要求输出电压脉动较小的场合，用于高频时更为合适。

## Slide 32
18.2.3  形滤波器
 形 LC 滤波器
滤波效果比
LC滤波器更好，但二极管的冲
击电流较大。
比 形 LC 滤波器的体积小、成本低。
 形 RC 滤波器
R 愈大，C2愈大，滤波效果愈好。但R 大将使直流压降增加，主要适用于负载电流较小而又要求输出电压脉动很小的场合。

## Slide 33: 18.3 直流稳压电源
稳压电路（稳压器）是为电路或负载提供稳定的输出电压的一种电子设备。
稳压电路的输出电压大小基本上与电网电压、负载及环境温度的变化无关。理想的稳压器是输出阻抗为零的恒压源。实际上，它是内阻很小的电压源。其内阻越小，稳压性能越好。
稳压电路是整个电子系统的一个组成部分，也可以是一个独立的电子部件。

## Slide 34: 18.3.1 稳压管稳压电路
2. 工作原理
UO = UZ IR = IO + IZ
U
I
UZ
RL(IO) IR 
设UI一定，负载RL变化
UO 基本不变 IR (IRR) 基本不变
 UO (UZ ) 
 IZ

IR
Iz
限流调压
1. 电路
R
DZ
稳压电路

## Slide 35: 18.3.1 稳压管稳压电路
2. 工作原理
UO = UZ IR = IO + IZ
UI UZ 
设负载RL一定， UI 变化
UO 基本不变 IRR 
 IZ 
 IR 

1. 电路
U
I
UZ

## Slide 36: 3. 参数的选择
(1) UZ = UO
(2) IZM= (1.5 ~ 3) ICM
(3) UI = (2 ~ 3) UO
(4)
为保证稳压
管安全工作
为保证稳压
管正常工作
适用于输出电压固定、输出电流不大、且负载变动不大的场合。
跳砖

## Slide 37: 18.3.2 串联型稳压电路
1. 电路组成与稳压原理
串联型稳压电路的组成框图
串联型稳压电源的工作电流较大，输出电压一般可连续调节，稳压性能优越。目前这种稳压电源已经制成单片集成电路，广泛应用在各种电子仪器和电子电路中。

## Slide 38: 2. 带有运放的串联型稳压电路
调整元件
比较放大
基准电压
取样电路
采用线性集成运放作为比较放大器的串联型稳压电路。

## Slide 39: 稳压过程
当由于电源电压或负载电阻的变化使输出电压
UO 升高时，有如下稳压过程：
由电路图可知
UO
UF 
UB 
UO
IC 
UCE 
由于引入的是串联电压负反馈，故称串联型稳压电路。

## Slide 40: 输出电压及调节范围
输出电压

## Slide 41: 18.3.3 集成稳压电源
1. 固定式三端集成稳压器
最简单的集成稳压电源只有输入，输出和公共引出端，故称之为三端集成稳压器。
XX表示集成稳压器的输出电压的数值, 以V为单位。
输出电流：
78LXX / 79LXX — 输出电流100 mA
78MXX/ 79MXX —输出电流500 mA
78 XX/ 79XX — 输出电流 1.5 A
5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 18V, 24V等多种
输出电压：
型号命名
W78XX (输出正电压)系列
W79XX (输出负电压)系列
(1)

## Slide 42
W7800、W7900系列稳压器有金属封装和塑料封装两种
(2) 外形及引脚功能
外形封装和引脚功能图
使用时必须注意引脚功能，不能接错，否则电路将不能正常工作，甚至损坏集成电路。

## Slide 43
3. 三端输出集成稳压器的应用
输出为固定正电压时的接法如图所示。
(1) 输出为固定电压的电路
输入与输出之间的电压不得低于2V，一般在5V左右。
为了瞬时增减负载电流
时，不致引起输出电压
有较大的波动。即用来
改善负载的瞬态响应。
用来抵消输入端接线
较长时的电感效应，
防止产生自激振荡。
即用以改善波形。

## Slide 44: (2) 同时输出正、负电压的电路

## Slide 45
(3) 提高输出电压的电路
UXX: 为W78XX固定输出电压
UO= UXX + UZ

## Slide 46
(4) 输出电压可调的电路
可见移动电位器滑动端，改变电阻 R2 和 R1的比值，便可调节输出电压 UO 的大小。

## Slide 47
18.3.4 开关型稳压电源
串联型稳压电路中调整管工作在放大状态，功耗较大、效率较低。开关型稳压电源调整管工作在饱和导通和截止状态 (即开关状态)，与负载连接方式有串联和并联两种。

## Slide 48
18.3.4 开关型稳压电源
串联开关型稳压电源的原理电路

## Slide 49
开关型稳压电源能获得平稳直流电压输出的关键在于二极管 D 的续流和L 、C 的滤波作用。
当UB为高电平，T 饱和导通，uE ≈ UI，二极管承受反相电压截止, uI 经 LC滤波电路后向负载供电。并向电容C充电, 输出电压的波形基本平滑。
当UB为低电平，T 截止，电路与电源脱开, 电感电流 iL 不变, 流经负载电阻RL和续流二极管D，电容C也同时向负载放电, 负载两端仍能获得连续的输出电压。
工作原理

## Slide 50
开关型稳压电源的电压、电流波形
脉宽调制式 (PWM)

## Slide 51
THE END OF CHAPTER 18