## Slide 1
第19章 电力电子技术
19.1 电力电子器件
19.2 可控整流电路
*19.3 逆变电路
*19.4 交流调压电路

## Slide 2
本章要求：
1. 了解晶闸管的基本构造、工作原理、特性曲线
和主要参数；
2. 了解单相可控整流电路的工作原理，
了解单结晶体管及其触发电路；
3. 了解逆变电路、变频电路和交流调压电路及斩
波电路的工作原理和应用。
第19章 电力电子技术

## Slide 3: 19.1 电力电子器件
(1) 不控器件
器件的导通和关断无可控功能。如整流二极管(D)。
(2) 半控器件
器件的导通可控,但关断不可控。如普通晶闸管(T)。
(3) 全控器件
器件的导通和关断均具可控的功能。如可关断晶闸管(GTO) 、功率晶体管(GTR) 、功率场效晶体管(VDMOS)及绝缘栅双极晶体管(IGBT)。
19.1.1 电力电子器件的分类

## Slide 4: 电力电子器件的符号
电力电子器件的主要性能指标
电压、电流、工作频率。
K
G
A
T
K
A
D
K
G
A
GTO
G
S
D
VDMOS
B
E
C
GTR
G
E
C
IGBT

## Slide 5: 19.1.2 晶闸管
晶闸管是在晶体管基础上发展起来的一种大功率半导体器件。它的出现使半导体器件由弱电领域扩展到强电领域。
晶闸管也像半导体二极管那样具有单向导电性，但它的导通时间是可控的，主要用于整流、逆变、调压及开关等方面。
优点：
体积小、重量轻、效率高、动作迅速、维修简单、操作方便、寿命长、 容量大（正向平均电流达千安、正向耐压达数千伏）。
（Silicon Controlled Rectifier）

## Slide 6
G
控制极
1. 基本结构
K 阴极
阳极
A
P1
P2
N1
N2
晶闸管具有三个PN结。
(c) 结构
K
G
A
(b) 符号
(a) 外形
晶闸管的外形、结构及符号
四 层 半 导 体
三
个 PN 结

## Slide 7
P1
P2
N1
N2
K
G
A
晶闸管相当于PNP和NPN型两个晶体管的组合
P
P
N
N
N
P
A
G
K
+
K
A
T2
T1
_
P2
N1
N2
IG
IA
P1
N1
P2
IK
G

## Slide 8: 2. 工作原理
在极短时间内使两个三极管均饱和导通，此过程称触发导通。
形成正反馈过程
EA > 0、EG > 0
A
K
G
EA
+
_
R
T1
T2
EG
_
+

## Slide 9
EA
+
_
R
T1
T2
EG
A
_
+
K
晶闸管导通后，去掉EG ， 依靠正反馈，仍可维持导通状态。
2. 工作原理
EA > 0、EG > 0
形成正反馈过程
G

## Slide 10
晶闸管导通的条件：
(1)晶闸管阳极电路(阳极与阴极之间)施加正向电压。
(2)晶闸管控制电路(控制极与阴极之间)加正向电压或正向脉冲(正向触发电压)。
晶闸管导通后，控制极便失去作用。 依靠正反馈，晶闸管仍可维持导通状态。
晶闸管关断的条件：
(1)必须使可控硅阳极电流减小，直到正反馈效应不能维持。
(2)将阳极电源断开或者在晶闸管的阳极和阴极间加反向电压。
Notes: <number>

## Slide 11
正向特性
反向特性
URRM
UFRM
IG2 > IG1 > IG0
UBR
IF
UBO
正向转折电压
IH
O
U
I
IG0
IG1
IG2
+
_
+
_
反向转折电压
正向平均电流
维持电流
U
3. 伏安特性

## Slide 12
4 . 主要参数
(1)正向重复峰值电压UDRM
晶闸管控制极开路且正向阻断情况下,可以重复加在晶闸管两端的正向峰值电压。
一般UDRM 比正向转折电压UBO低100V 。
(2)反向重复峰值电压URRM
晶闸管控制极开路时,可以重复加在晶闸管两端的反向峰值电压。
一般URRM 比反向转折电压|UBO|低100V 。
(3)正向平均电流 IF
环境温度为40°C及标准散热条件下，晶闸管处于全导通时可以连续通过的工频正弦半波电流的平均值。
(4)维持电流 IH
在规定的环境和控制极断路时，晶闸管维持导通状态所必须的最小电流。

## Slide 13: 19.2 可控整流电路
19.2.1 可控整流电路
1. 单相半波可控整流电路
(1) 电阻性负载
u > 0 时：
若uG = 0，晶闸管不导通，
u < 0 时: 晶闸管承受反向电压不导通,
uO = 0, uT = u ，故称可控整流。
控制极加触发信号，晶闸管承受正向电压导 通，

u
uo
RL
+
–
+
uT
+
–
–
T
io

## Slide 14: 工作原理
 t
O
t1

2
u2 < 0 时: 可控硅承受反向电压不导通
即：晶闸管反向阻断
加触发信号，晶闸管承受正向电压导通
 t
O
u2 > 0时:

## Slide 15
 t
O
 t
O
接电阻负载时
单相半波可控整流电路电压、电流波形


控制角
t1

 t
O
t2
2
t
O
导通角

## Slide 16
整流输出电压及电流的平均值
由公式可知：
改变控制角，可改变输出电压UO。

## Slide 17
2. 单相半控桥式整流电路
(1) 电路
(2) 工作原理
T1和D2承受正向
电压。 T1控制极加触发电压, 则T1和D2导
通，电流的通路为
T1、T2 晶闸管
D1、D2晶体管
a
RL
D2
T1
b
电压u 为正半周时：
此时，T1和D2均承受反向电压而截止。
io
+
–
+
–
T1
T2
RL
uO
D1
D2
a

u
+
–
b

## Slide 18
T2和D1承受正向
电压。 T2控制极加触发电压, 则T2和D1导
通，电流的通路为
电压u 为负半周时：
b
RL
D1
T2
a
此时，T1和D2均承受反向电压而截止。
io
+
–
+
–
T1
T2
RL
uO
D1
D2
a

u
+
–
b

## Slide 19
 t
O
 t

 t
O
t
O
(3)工作波形
2

## Slide 20
(4) 输出电压及电流的平均值

## Slide 21
两种常用可控整流电路
电路
特点
该电路只用一只晶闸管，且其上无反
向电压。
2. 晶闸管和负载上的电流相同。
(1)
u
T
D2
D1
D4
uO
RL
D3
+
-
+
-

## Slide 22
电路
特点
1. 电路接入电感性负载时，二极管D1、D2起
续流作用。
2. 由于T1的阳极和T2的阴极相连，两管控制
极必须加独立的触发信号。
(2)
T1
T2
D1
D2
u
uO
R
L
+
-
+
-